| Адрес объекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название проекта (объект): |  |  |
| ФИО контактного лица: |  |  |
| Должность контактного лица: |  |  |
| Телефон: | Факс: | E-mail: |
| Опросный лист для составления коммерческого предложения по ВОДОНАСОСНОЙ СТАНЦИИ |  |  |
| Насосная станция |  | -го подъёма |
| Абсолютная отметка |  | [м] |
| - Производительность насосной станции: |  |  |
| - максимальная |  | [м3/ч] |
| - минимальная |  | [м3/ч] |
| - суточная (макс/мин) |  | [м3/сутки] |
| - напор |  | [м вод. ст.] |
| - Резервуары чистой воды: |  |  |
| - количество |  | [шт] |
| - объём |  | [м3] |
| - габаритные размеры (ШхДхВ) |  | [м] |
| - давление на входе в резервуар |  | [м вод. ст.] |
| - диаметр подводящего коллектора |  | [мм] |
| - отводящего коллектора |  | [мм] |
| - диаметр слива с резервуара |  | [мм] |
| - динамика изменения уровня в резервуаре | (приложить отдельно) |  |
| - Насосное оборудование: |  |  |
| - частотное регулирование насосной установки |  | (да/нет) |
| - марка частотного регулятора |  |  |
| - мощность частотного регулятора |  | [кВт] |
| - давление на входе в насосную установку |  | [бар] |
| - давление на выходе из насосной установки |  | [бар] |
| - диаметр трубопровода на входе в насосную установку |  | [мм] |
| - диаметр трубопровода на выходе из насосной установки |  | [мм] |

| Марка насоса | Положение задвижки после насоса (откр/ закр/приоткр) | Состояние (рабочий/ резервный) |  | Паспортные параметры |  |  | Фактические параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача (м3/час) | Напор (м вод. ст.) | Мощность электродвигателя (кВт) | Подача (м3/час) | Напор (м вод. ст.) | Потребляемая мощность электродвигателя (кВт) | Продолжительность работы (часов в сутки) |
| Дополнительное (вспомогательное) оборудование (гидроакуммулятор, мембранный бак, фильтр и т.д.)………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка дренажного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Ограждающие конструкции: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - тип помещения насосной (надземная/заглубленная) |  |  |
| - габаритные размеры помещения НС (ШхДхВ) |  | [м] |
| - описание состояния помещения (внутреннее и наружное) |  |  |
| - тип отопления помещения (электро-, централизированное |  |  |
| - наличие обогревающих устройств |  | (да/нет) |
| - количество обогревающих устройств |  | [шт. ] |
| - мощность обогревающих устройств |  | [кВт] |
| 5. Дополнительная информация: |  |  |
| - Наличие запорной арматуры |  | [шт./состояние/ДУ] |
| Наличие приборов учета: |  |  |
| - 1) вода, место установки, марка установки, диаметр прибора |  | [мм] |
| - 2) электроэнергия, марка учетного прибора |  |  |
| Показания приборов учета объекта (вода и электроэнергии) (за месяц посуточно, за год помесячно приложить отдельно), за статистический период*. |  |  |

Приложить дополнительно:

- Гидравлическая схема работы ВНС;

- Генплан;

- Рабочий проект (с реконструкцией, если таковая имела место) с привязкой трубопроводов (всасывания и напор) к осям.

| Опросный лист заполнил (должность, ФИО, подпись) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Данные являются полностью достоверными (должность, ФИО, подпись) |  |  |