PAGE  
[image: image1.png]




	Адрес объекта: 
	

	Название проекта (объект):
	

	ФИО контактного лица:
	

	Должность контактного лица:
	

	Телефон:
	Факс:


	E-mail:

	Опросный лист 
для составления коммерческого предложения по 

ВОДОПРОВОДНЫМ ОЧИСТНЫМ СООРУЖЕНИЯМ

	Водопроводные очистные сооружения
	
	

	1. Производительность 
	
	[м3/сут]

	2. Показатели качества воды:

	№ п.п.
	Показатели
	Содержание

	1
	Мутность, мг/л
	

	2
	Цветность, град.
	

	3
	Прозрачность
	

	4
	Взвешенные вещества, мг/л
	

	5
	Нефтепродукты, мг/л
	

	6
	Перманганатная окисляемость
	

	7
	Щелочность, ммоль/л
	

	8
	Свободная углекислота, мг/л
	

	3. Тип водозабора: 
	
	подземный/поверхностный

	4. Насосная станция:

	· количество насосных агрегатов всего
	
	[шт]

	· работающих
	
	[шт]

	· тип насосных агрегатов производительность 
	
	[м3/ч]

	· напор
	
	[м]

	5. Реагентное хозяйство

	№ п.п.
	Применяемые реагенты
	Доза, мг/л

	1
	Коагулянт
…………………………………..
	

	2
	Флокулянт 
…………………………………..
	

	3
	Подщелачивание 
…………………………………..
	

	4
	Хлорирование
…………………………………..
	

	6. Тип смесителя:
	
	вихревой/перегородчатый

	· количество секций
	
	[шт]

	· иное
	
	[шт]

	· размеры смесителя
	
	[м]

	длина
	
	[м]

	ширина
	
	[м]

	высота
	
	[м]

	диаметр
	
	[м]

	объем
	
	[м3]

	· примечание
	
	

	7. Количество отстойников:

	· всего
	
	[шт]

	· работающих
	
	[шт]

	· размеры отстойника
	
	[м]

	длина
	
	[м]

	ширина
	
	[м]

	высота
	
	[м]

	диаметр
	
	[м]

	· гидравлическая крупность улавливаемых частиц
	
	[мм/с]

	· характеристика системы удаления осадка: 
	
	дырчатая труба/канал; иное (указать)

	8. Осветлители со взвешенным осадком:

	· всего
	
	[шт]

	· работающих
	
	[шт]

	· размеры осветлителя
	
	[м]

	длина
	
	[м]

	ширина
	
	[м]

	высота
	
	[м]

	· гидравлическая крупность улавливаемых частиц
	
	[мм/с]

	· характеристика системы удаления осадка: 
	
	дырчатая труба/канал; иное (указать)

	· объем зоны осаждения
	
	[м3]

	9. Количество фильтров:

	· всего
	
	[шт]

	· работающих
	
	[шт]

	· размеры фильтров
	
	[м]

	длина
	
	[м]

	ширина
	
	[м]

	высота
	
	[м]

	· тип дренажной системы
	
	колпачковая, трубчатая, полимербетонная (нужное подчеркнуть)

	· материал загрузки
	
	

	10. Резервуар чистой воды (РЧВ):


	· всего
	
	[шт]

	· рабочий объем
	
	[м3]

	11. Тип обеззараживания:
	
	

	· хлорирование
	
	

	· хлор- амонизация
	
	

	· гипохлорит натрия
	
	

	· озонирование
	
	

	· УФ- облучение
	
	

	· диоксид хлора
	
	

	12. Сооружения обработки осадка:

	· производительность сооружений обработки осадка
	
	[м³/час]

	· по сухому в-ву
	
	[кг/час]

	· неравномерность поступления
	
	

	· максимальная производительность  
	
	[м³/час]

	· время сброса
	
	[час

	13. Усреднители
	
	[шт]

	· всего
	
	[шт]

	· рабочий объем
	
	[м3]

	длина
	
	[м]

	ширина
	
	[м]

	высота
	
	[м]

	диаметр
	
	[м]

	14. Реагентное хозяйство и  насосы дозаторы (шт):


	№ п.п.
	Применяемые реагенты
	Доза, мг/л
	Насосы дозаторы

	
	
	
	К-во, шт
	Производит, л/час

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	15.  Применяемое оборудование: отстойники, сгустители, флокуляторы, сепараторы, (нужное подчеркнуть) количество
	
	[шт]

	длина
	
	[мм]

	ширина
	
	[мм]

	высота
	
	[мм]

	диаметр
	
	[мм]

	производительность
	
	[м3/ч]

	Оборудование для обезвоживания: фильтр-пресса, центрифуги, (нужное подчеркнуть) к-во
	
	[шт]

	Способ утилизации отходов
	
	


15. Чертежи (эскиз, схема) технологической цепочки сооружений с указанием мест ввода реагентов, конструкции основных узлов сооружений
	Опросный лист заполнил (должность, ФИО, подпись)
	
	

	Данные являются полностью достоверными 

(должность, ФИО, подпись)


	
	


[image: image2.png]vseseti.com.ua
PB[]PEMBoANNACT
nnoc



На возникшие вопросы во время заполнения опросного листа любезно ответит

Технолог ЧП "РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС" – Алексей Нагорнюк, тел. +380500562632



