[image: image1.png]vseseti.com.ua
PB[]PEMBoANNACT
nnoc





	Адрес объекта: 
	

	Название проекта (объект):
	

	ФИО контактного лица:
	

	Должность контактного лица:
	

	Телефон:
	Факс:


	E-mail:


Опросный лист 
для составления коммерческого предложения по 

ИТП
1. Характеристика сетей:

1.1. Источник теплоснабжения: _______________________
1.2. Максимальная тепловая нагрузка на ИТП по тех. условиям, кВт: _____________
1.3. Параметры источника теплоснабжения: 

	
	Температура, С
	Давление, атм.

	
	Зима
	Лето
	Зима
	Лето

	Подача
	
	
	
	

	Обратка
	
	
	
	


График теплосетей: _______________________________
Статическое давление источника теплоснабжения, атм.: ___________________________
Ожидаемые габаритные размеры узла (для блочного исполнения), м: _____________________
2. Применяемые материалы и оборудование (фирмы производители):

2.1. Арматура запорная: Danfoss
2.2. Арматура регулирующая: Danfoss
2.3. Измерительные приборы: *
2.4. Теплообменное оборудование: Ридан

2.5. Автоматика: Danfoss
2.6. Насосное оборудование: Grundfos
2.7. Фильтры Danfoss
2.8. Применяемые трубы: ___________________________
2.9. Дополнительные требования: ______________________________________
* В случае если не указан производитель выбор его производит проектировщик.

3. Потребитель – калориферы систем вентиляции:

3.1. Общее количество потребителей: _________________________
3.2. Температурный график калориферов систем вентиляции:_________________________
3.3. Схема присоединения  (зависимая, независимая): _______________________
3.4. Объём системы, л: ________________________________
	№ потребителя
	1
	2
	3
	4

	Наличие смесительного узла (да, нет)
	
	
	
	

	Тепловая мощность, кВт
	
	
	
	

	Потеря давления, атм.
	
	
	
	


4. Потребитель – теплообменники системы ГВС:

(если нет расходов, то можно просто описать потребителей)______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.1. Давление воды в системе холодного водоснабжения:______________________________

4.2. Требуемое давление в системе ГВС: _____________________________________________

4.3. Тепловая мощность системы ГВС (максимальная), кВт: ____________________________

4.4. Тепловая мощность системы ГВС (средняя), кВт: __________________________________

4.5. Максимальный секундный расход горячей воды, л/с: ____________________________
4.6. Тип теплообменников системы ГВС (кожухотрубные, пластинчатые) _________________
4.7. Схема присоединения (одно ступенчатая, двух ступенчатая, согласно СП)_____________
4.8. Количество потоков в ступени (один, два, по СП)__________________________________
4.9. Наличие циркуляции системы ГВС (да, нет)_______________________________________
4.9.1. Расход циркуляции ГВС, м3/час: _______________________________________________
4.9.2. Сопротивление в системе циркуляции ГВС, атм.:  _________________________________
4.10. Наличие буферной ёмкости системы ГВС (да, нет), её тип: ___________________________
4.11. Дополнительные требования к системе приготовления воды на нужды ГВС: ___________
5. Потребитель – системы отопления:

5.1. Схема присоединения  (зависимая, независимая)__________________________________
5.2. Отметка наивысшей точки системы отопления: __________________________________
5.3. Температурный график системы отопления: __________________________________
5.4. Количество потребителей: __________________________________
5.5. Объём системы отопления, л: __________________________________
5.6. Суммарная нагрузка потребителей: __________________________________
5.7. Сопротивление системы с рег. клапанами: __________________________________
	№ потребителя
	1
	2
	3

	Тепловая мощность, кВт
	
	
	

	Потеря давления, Па.
	
	
	


5.8. Узел смешения (элеваторный, насосный) __________________________________
5.9. Регулирующий клапан (двухходовой, трёхходовой) ________________________________
6. Потребитель  дополнительный №1 

6.1. Схема присоединения  (зависимая, независимая) __________________________________
6.2. Тепловая мощность, кВт: __________________________________
6.3. Температурный график __________________________________
6.4. Потеря давления, Па: __________________________________
6.5. Узел смешения (элеваторный, насосный) __________________________________
6.6. Регулирующий клапан (двухходовой, трёхходовой) ________________________________
6.7. Объём системы, л: __________________________________
7. Потребитель  дополнительный №2 

7.1. Схема присоединения  (зависимая, независимая) __________________________________
7.2. Тепловая мощность, кВт: __________________________________
7.3. Температурный график __________________________________
7.4. Потеря давления, Па: __________________________________
7.5. Узел смешения (элеваторный, насосный) __________________________________
7.6. Регулирующий клапан (двухходовой, трёхходовой) ________________________________
7.7. Объём системы, л: __________________________________
	Опросный лист заполнил (должность, ФИО, подпись)
	
	

	Данные являются полностью достоверными 

(должность, ФИО, подпись)


	
	


На возникшие вопросы во время заполнения опросного листа любезно ответит

Технолог ЧП "РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС" – Алексей Нагорнюк, тел. +380500562632

[image: image1.png]

[image: image2.png]


